## 临湖楼
稻香楼-临湖楼-装饰物料表 2024.11.1
编号 | 名称 | 位置 | 燃烧性能 | 规格参数 （详物料表为准） | 材料图片 （以实物样板为准） | 备注
[PT-无机涂料]
PT-101 | 白色无机涂料 | 干区墙顶面 | A
PT-101 | 轻钢龙骨石膏板\P白色无机涂料 | 干区 | A
PT-102 | 轻钢龙骨防水石膏板\P白色防水无机涂料 | 地下层、湿区 | A
PT-103 | 轻钢龙骨防水石膏板\P白色防水无机涂料 |  | A
PT-104 | 丙烯酸运动地面 | 网球场地面 | A
[AL-铝板]
AL-101 | 木纹蜂窝铝板 |  | A | 颜色：白色 尺寸：2400*1200*20 颜色：哑光白
AL-102 | 白色铝扣板 | 吊顶 | A | 颜色：白色 尺寸：600*600 颜色：哑光白
AL-201 | 办公定制玻璃隔断 |  | A | 内藏百叶 耐火极限≥1小时
AL-201-2 | 乒乓球室定制玻璃隔断 |  | A | 耐火极限≥1小时
AL-202 | 木纹铝长城板 | 泳池墙面 | A
AL-203 | 白色穿孔铝条板 | 网球场吊顶 | A | 白色穿孔，背敷设50厚隔音棉 颜色：哑光白
AL-204 | 蓝色木纹铝方通 | 网球场墙面 | A
AL-205 | 蜂窝铝板 | 场馆区淋浴更衣 | A | 颜色：白色 尺寸：2400*1200*20 颜色：哑光白
AL-206 | 微孔蜂窝铝板 | 网球场休息区墙面 | A | 颜色：白色 尺寸：2400*1200*20 颜色：哑光白
[ST-石材]
ST-101 | 宝格丽棕大理石 | 门槛石、地面波打 | A | 品名：宝格丽棕 表面：抛光面 厚度：20mm 品级：一等品 泥浆/勾缝剂颜色：需与石材颜色绝对相同
ST-102 | 人造石 | 洗手台台面、护栏基座 | A | 品名：人造石 表面：抛光面 厚度：20mm 泥浆/勾缝剂颜色：需与石材颜色绝对相同
ST-201 | 白玉兰大理石 | 运动场馆门厅、电梯厅、走道等公区墙面 | A | 品名：白玉兰 表面：抛光面 厚度：墙面干挂25mm，湿贴20mm 品级：一等品 泥浆/勾缝剂颜色：需与石材颜色绝对相同
ST-201 | 奥特曼灰大理石 | 运动场馆门厅、电梯厅、走道等公区地面 | A | 品名：奥特曼灰 表面：抛光面 厚度：地面20mm 品级：一等品 泥浆/勾缝剂颜色：需与石材颜色绝对相同
ST-203/205/206/207/208 | 玛雅灰大理石 | 公区卫生间地面、淋浴更衣间地面、VIP更衣淋浴间地面 | A | 品名：玛雅灰（浅底） 表面：抛光面 厚度：地面20mm 品级：一等品 泥浆/勾缝剂颜色：需与石材颜色绝对相同 壁龛处石材做荔枝面层处理。
ST-208（VIP） | 莎安娜大理石 | 泳池VIP更衣淋浴间、泡池区墙面 | A | 品名：莎安娜 表面：抛光面 厚度：干挂25mm，湿贴20mm 品级：一等品 铝蜂窝复合板石材6mm铝蜂窝20mm
ST-209/202 | 法国木纹大理石 | 泳池墙面、地面浅色 | A | 品名：法国木纹大理石 表面：抛光面 厚度：干挂25mm，湿贴20mm 品级：一等品
ST-210 | 雅士白大理石 | 接待台、公共卫生间、更衣间、VIP更衣间洗手台台面 | A | 品名：雅士白 表面：抛光面 厚度：20mm 品级：一等品 泥浆/勾缝剂颜色：需与石材颜色绝对相同
[CT-瓷砖]
CT-101 | 防滑地砖 | 办公区：门厅、走道、公区地面 | A | 规格：800x800mm 厚度：10mm
CT-102 | 防滑地砖 | 仓库、资料间、设备间、后勤用房 | A | 规格：800x800mm 厚度：10mm
CT-103/106 | 防滑地砖 | 办公区卫生间地面 | A | 规格：600x600mm 厚度：9mm
CT-104/105 | 防滑地砖 | 办公区卫生间墙面 | A | 规格：300x600mm 厚度：9mm
CT-107 | 瓷砖 | 仓库、资料间、设备间、后勤用房 | A | 冷浅灰色 规格：800x800mm 厚度：10mm
CT-108 | 泳池防滑砖 | 泳池边 | A | 浅灰色仿石材纹理 规格：300X600mm 厚度：9mm
CT-107/109 | 泳池专马赛克砖 | 泳池、浸脚池 | A | 规格：300X300mm 颗粒25x25mm 本次泳池专用瓷砖选用国产品牌，应满足中华人民共和国现行《瓷质砖》标准，瓷砖铺贴后的效果必须满足国际游泳协会（FINA）游泳设备设施规范和甲方的设计要求、GB/T22517.2-2008《体育场地使用要求与检测方法 第2部分：游泳场地。》、TY/T 1003-2005《游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求和检验方法》。
[CP地毯]
CP-101 | 办公地毯 | 办公区：办公室、会议室地面 | B2 | 规格：500x500mm 材质：丙纶 厚度：5mm
[WF-木地板]
WF-101 | 实木复合地板 | 健身房 | B1 | 表面实木层厚度：1.8mm 规格：910mm*125mm*15mm 经防火处理达到防火等级B1级
WF-102 | 木塑地板 | 阳台/露台 | B1 | 颜色：柚木色 表面：小沟槽 规格：135mm*25mm 要求：防水、防潮，高环保性、无污染、无公害、可100%回收循环利用，不龟裂，不膨胀，不变形，无需维护与养护，便于清洁 经防火处理达到防火等级B1级
[MR-银镜]
MR-101 | 防雾银镜 | 全身镜、洗手台镜子 | A | 6厘银镜
[PVC-地胶]
PVC-101 | 乒乓球专用地胶 | 乒乓球馆 | B1 | 6mm乒乓球专用地胶 （细布纹）
PVC-102 | 减震垫 | 健身房器械、力量区 （铺设在木地板上） | B1 | 30mm高密度健身房专用减震垫 （500x500）
[GL-安全玻璃]
GL-101 | 6+6夹胶钢化安全玻璃 |  | A
GL-102 | 12厚钢化安全玻璃 | 淋浴间玻璃隔断 | A
[FC-布艺饰面]
FC-201 | 防撞软包 | 场馆区网球场 | A | 阻燃（A级）高密度防撞软- 高发泡聚乙烯橡胶防撞棉
FC-202 | 扪布硬包（浅） | 场馆区乒乓球 | A
FC-101 | 扪布硬包（深） | 场馆区乒乓球背景 | A
[MT-金属]
MT-101/201、202 | 不锈钢 | 踢脚线、收边条 | A | 颜色：深古铜色 表面：拉丝+哑光 材质：304不锈钢 厚度：1.2mm 特殊要求：防指印处理
[WD木饰面、实木]
WD-101 | 门饰面 | 办公区木饰面 | B1
WD-201 | 木饰面 | 场馆区木饰面 | B1
WD-202 | 浅蓝色吸音板 | 网球场墙面 | B1 | 基材：玻镁板 饰面：防火皮 防火等级：A级 环保等级：E1级 配合静默棉使用，有效改善室内混响时间，有效提高环境清语言清晰度和饱满度。 规格：2420*1220*15mm
| PP柜体板 | 后勤茶水间 | B1
[SC-灯膜]
SC-101 | A级灯光膜 | 会议室 | A
[DD-防滑地垫]
DD-101 | 防滑地垫 | 泳池区地面、VIP更衣淋浴休息间、网球场更衣淋浴间 | B1 | 尺寸：0.9m*3m 厚度：6mm
[AT基层辅材]
AT-101 | 无石棉纤维水泥板 | 用于隔墙基层板：湿区采用中密度板，干区采用低密度板 | A | 厚度：9mm、10mm、12mm 密度：低密度：0.8~1.2g/cm3；中密度大于等于1.2g/cm3 湿涨率：≤0.2 防火特性：A级不燃材料 |  | 新型多功能建筑板材，主要原料为硅酸盐水泥、天然织物纤维等，经高温蒸压养护处理而成。不含石棉、甲醛或其他有害物质。